## 軟弱地盤
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 1/7】
設 計 フ ロ ー 図
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
〔参考文献〕 道路土工・軟弱地盤対策工指針 （社）日本道路協会 S61.11
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 2/7】
設 計 断 面
m
(m)
1 : n
[9 empty] | n= 1: | [18 empty] | (m)
| 路 体 部 |  |  |  | γE= kN/ｍ3 | [9 empty] | 敷 砂 部 |  |  |  | γE= kN/ｍ3
[5 empty] | C U= kN/ｍ2 | [13 empty] | C d= kN/ｍ2
[5 empty] | φU= ° | [13 empty] | φd= °
盛土の条件
[9 empty] | 2 |  | 4 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 16 |  | 18
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 3/7】
① 地 盤 条 件
対象工事名 |  |  |  | (記載不要)
対象業務 | 業務等の名称 | [14 empty] | 受 託 者 名 | [8 empty] | 業務の実施期間
H . . ～H . .
照査工種 |  |  |  | 構 造 形 式 等 | [11 empty] | 適 用 示 方 書 等
基礎地盤解析 |  |  |  | 対策工の必要性判定 | [11 empty] | 道路土工・軟弱地盤対策工指針 (社）日本道路協会 S61.11
（沈下、すべり破壊等）
使用プログラム |  |  |  | プ ロ グ ラ ム 名 | [7 empty] | 開 発 会 社 | [9 empty] | 適 用 示 方 書 | [5 empty] | 年度版
① 地 盤 条 件
① - 1 自 然 地 盤 の 土 質 定 数
項 目 | [11 empty] | 第 1 層 |  |  |  |  | 第 2 層 |  |  |  | 第 3 層 |  |  |  |  | 第 4 層 | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
土 質 名
層 厚 （m）
Ｎ 値
自 然 含 水 比 Wn（%） | [11 empty] | Wn = |  |  |  |  | Wn = |  |  |  | Wn = |  |  |  |  | Wn =
間 げ き 比 eo | [11 empty] | eo = |  |  |  |  | eo = |  |  |  | eo = |  |  |  |  | eo =
比 重 Gs | [11 empty] | Gs = |  |  |  |  | Gs = |  |  |  | Gs = |  |  |  |  | Gs =
湿潤単位体積重量 γt（kN/ｍ3） | [11 empty] | γt = |  |  |  |  | γt = |  |  |  | γt = |  |  |  |  | γt =
土の水中単位体積重量 γt'（kN/ｍ3） | [11 empty] | γt '= |  |  |  |  | γt '= |  |  |  | γt '= |  |  |  |  | γt '=
液 性 限 界 WL（%） | [11 empty] | WL = |  |  |  |  | WL = |  |  |  | WL = |  |  |  |  | WL =
塑 性 限 界 Wp（%） | [11 empty] | Wp = |  |  |  |  | Wp = |  |  |  | Wp = |  |  |  |  | Wp =
一 軸 圧 縮 強 さ ｑu（N/mm2） | [11 empty] | ｑu = |  |  |  |  | ｑu = |  |  |  | ｑu = |  |  |  |  | ｑu =
変 形 係 数 E50（N/mm2） | [11 empty] | E50 = |  |  |  |  | E50 = |  |  |  | E50 = |  |  |  |  | E50 =
圧 密 降 伏 応 力 pc（N/mm2） | [11 empty] | pc = |  |  |  |  | pc = |  |  |  | pc = |  |  |  |  | pc =
強 度 増 加 率 m | [11 empty] | m = |  |  |  |  | m = |  |  |  | m = |  |  |  |  | m =
① - 2 盛 土 お よ び 敷 砂 の 土 質 定 数
項 目 | [11 empty] | 示 方 書 等 の 規 定 | [8 empty] | 業 務 で の 採 用 値 | [5 empty] | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
盛 土 部 | 単位体積重量 γE（ｋN/ｍ2） | [5 empty] | 1．礫質土、礫 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 1 ． 2 ． 3
[7 empty] | 2．砂質土、砂 |  |  |  |  | 19
[7 empty] | 3．粘性土、シルト |  |  |  |  | 18 | [8 empty] | γE=
| 粘 着 力 CU（kN/ｍ2） | [5 empty] | 1．一軸圧縮試験 |  |  |  |  | － | [8 empty] | 1 ． 2 ． 3
[7 empty] | 2．三軸圧縮試験 |  |  |  |  | －
[7 empty] | 3．N値からの推定値 |  |  |  |  | － | [8 empty] | CU =
（粘性土）
| せん断抵抗角 φU（度） | [5 empty] | 1．礫質土 |  |  |  |  | 35 | [8 empty] | 1 ． 2 ． 3 ．4
[7 empty] | 2．砂質土 |  |  |  |  | 30
[7 empty] | 3．粘性土 |  |  |  |  | 25 | [8 empty] | φU =
[7 empty] | 4．N値からの推定値 |  |  |  |  | φ=15+√15N≦45
（砂質土）
敷 砂 部 | 単 位 体 積 重 量 γE（kN/ｍ3） | [10 empty] | 20 | [8 empty] | γE =
| 粘 着 力 Cd（kN/ｍ2） | [10 empty] | － | [8 empty] | Cd =
| せ ん 断 抵 抗 角 φd（度） | [10 empty] | 30 | [8 empty] | φd =
① - 3 盛 土 速 度
盛 土 速 度 （㎝/day） | [6 empty] | 1．厚い粘土質地盤 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1 ． 2 ． 3 ㎝/day
[7 empty] | 2．普通の粘土質地盤 |  |  |  |  | 5
[7 empty] | 3．薄い粘土質地盤 |  |  |  |  | 10
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 4/7】
② 設計目標値 ③荷重条件 ④沈下および基礎地盤破壊の安定検討
② 設 計 目 標 値
項 目 | [13 empty] | 示 方 書 等 の 規 定 | [9 empty] | 業 務 で の 採 用 値 |  |  | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
舗装後3年間の 許容残留沈下量 | [5 empty] | 1．橋梁・高架等の接続部 | [7 empty] | △ S= 10 ～ 30 ㎝ | [9 empty] | 1 ． 2
[6 empty] | 2．その他の区間 | [7 empty] | 許容残留沈下量は土かぶり 深さ等を考慮して定める | [9 empty] | △S= ㎝
基礎地盤の破壊に 対する安全率 | [5 empty] | 常 時 | [7 empty] | Fs = 1.2 以上 | [9 empty] | Fs =
[6 empty] | 地 震 時 | [7 empty] | Fs = 1.0 以上 | [9 empty] | Fs =
液 状 化 の 判 定 | [5 empty] | 液状化抵抗率 FL | [7 empty] | 1．FL ≦ 1.0（液状化あり） | [9 empty] | 1 ． 2
[14 empty] | 2．FL ＞ 1.0（液状化なし） | [9 empty] | FL=
③ 荷 重 条 件
項 目 | [13 empty] | 示 方 書 等 の 規 定 | [9 empty] | 業 務 で の 採 用 値 |  |  | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
盛 土 層 厚 HE( m ） | [13 empty] | － | [9 empty] | HE=
交 通 荷 重 WL( kN/m ） | [13 empty] | － | [9 empty] | WL=
考 慮 す る 上 載 圧 △P（kN/ｍ2） | [13 empty] | － | [9 empty] | △P=
地 震 力 （kN/ｍ2） | [13 empty] | －
④ 沈 下 お よ び 基 礎 地 盤 破 壊 の 安 定 検 討
項 目 | [13 empty] | 示 方 書 等 の 規 定 | [9 empty] | 業 務 で の 採 用 値 |  |  | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
限 界 支 持 力 qd（kN/ｍ2） | [23 empty] | qd=
限 界 盛 土 高 HEC( m ） | [23 empty] | HEC=
土 か ぶ り 圧 Po（kN/ｍ2） | [23 empty] | Po=
盛土内のすべり 安 全 率 Fs | [5 empty] | 常 時 | [7 empty] | Fs = 1.2 | [9 empty] | Fs =
[6 empty] | 地 震 時 | [7 empty] | Fs = 1.0 | [9 empty] | Fs =
各土層の中央の深さ の土が盛土によって 受ける増加応力度 △P（KN/㎡） | [5 empty] | 第 1 層 | [7 empty] | － | [9 empty] | △P =
[6 empty] | 第 2 層 | [7 empty] | － | [9 empty] | △P =
[6 empty] | 第 3 層 | [7 empty] | － | [9 empty] | △P =
[6 empty] | 第 4 層 | [7 empty] | － | [9 empty] | △P =
基礎地盤破壊の 安定検討に用いる 断面力 | [5 empty] | 滑 動 モ ー メ ン ト | [7 empty] | － | [9 empty] | Mo =
[6 empty] | 抵 抗 モ ー メ ン ト | [7 empty] | － | [9 empty] | Mr =
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 5/7】
⑤盛土の沈下および安定計算結果 ⑥軟弱地盤対策工の選定
⑤ 盛 土 の 沈 下 お よ び 安 定 計 算 結 果
項 目 | [13 empty] | 示 方 書 等 の 規 定 | [9 empty] | 業 務 で の 採 用 値 |  |  | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
盛土中央部の沈下 | 即 時 沈 下 Si（㎝） | [12 empty] | － | [9 empty] | Si = ㎝
| 圧 密 沈 下 Sc（㎝） | [12 empty] | － | [9 empty] | Sc = ㎝
| 全 沈 下 S（㎝） | [12 empty] | － | [9 empty] | S = ㎝
| 90% 沈 下 時 間 （日） | [12 empty] | － | [9 empty] | 日
| 残 留 沈 下 △S（㎝） | [12 empty] | 1．橋梁・高架接続部 10～30㎝ | [9 empty] | 1 ． 2
[14 empty] | 2．そ の 他 － | [9 empty] | △S= ㎝
安 定 | 安 全 率 Fs | [8 empty] | 常 時 |  |  |  | Fs = 1.2 | [9 empty] | Fs =
[10 empty] | 地 震 時 |  |  |  | Fs = 1.0 | [9 empty] | Fs =
周 辺 へ の 影 響 | [7 empty] | 対 象 物 | [5 empty] | －
[8 empty] | 適 用 基 準 | [5 empty] | －
[8 empty] | 影 響 程 度 | [5 empty] | －
⑥ 軟 弱 地 盤 対 策 工 の 選 定
項 目 | [7 empty] | 対 策 工 の 選 定 要 旨 | [18 empty] | 判 定
[27 empty] | 計算書 |  | 計算書頁
対 策 工 の 目 的
考 慮 す べ き 条 件
他 案 と の 比 較 検 討
選 定 根 拠
選 定 し た 対 策 工 法
照査のチェックポイント
１．軟弱地盤上の低盛土に対する対策は問題ないか。・・・・・・・・・・・・・・
２．片切り、片盛部および傾斜基盤上の盛土部の沈下、すべり等に対する 配慮は問題ないか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．盛土内の排水は考慮されているか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．盛土周辺への影響防止対策は問題ないか。・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．構造物に接する盛土の場合、沈下および側方流動等に対する検討は 問題ないか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 6/7】
コメント欄
【コメント欄】 | [5 empty] | （特に設計内容に係るｺﾒﾝﾄ或いは構造面における判定結果（△・×）の記述等）
判定 | ○ | 適 切 |  |  |  |  | ① コメント欄が不足する場合や参考資料を添付する必要があるときは、別用紙と
| △ | 要検討 |  |  |  |  | してＡ－４にまとめて添付する。
| × | 不適切
軟 弱 地 盤 の 有 無
詳 細 検 討 必 要 か
対 策 工 が 必 要 か
始
終
概 略 検 討
残 留 沈 下
安 全 率
補 足 調 査 必 要 か
詳 細 検 討
残 留 沈 下
安 全 率
地 盤 条 件
施 工 条 件
設 計 目 標 値
沈 下 概 略 計 算
安 定 概 略 計 算
地 盤 条 件
施 工 条 件
設 計 目 標 値
沈 下 詳 細 計 算
安 定 詳 細 計 算
即時沈下、
地盤強度増加無視
即時沈下、
地盤の強度増加考慮
放 置 期 間
盛 土 工 程
(月)
盛土高(m）
盛土期間
路 体
サンドマット
予 備 調 査
予 備 検 討
本 調 査
設 計 条 件 の 決 定
補 足 調 査
設 計 条 件 の 決 定
対 策 工 の 選 定
対 策 工 の 決 定
施 工 計 画

## 一覧表(自動計算)
設計業務等のチェックシート
【軟弱地盤対策工（基礎地盤解析） 7/7】
照査結果一覧表
| 基 本 設 計 条 件 |  |  |  |  | 設 定 値 |  |  |  |  | 判 定 | [8 empty] | m
[11 empty] | 計算書 | [18 empty] | ② 設 計 目 標 値
| 基 本 緒 元 |  | 計 画 測 点 |  |  | NO. ＋ ～NO. ＋ |  |  |  |  | －
|  |  | 軟 弱 地 盤 の 層 厚 | [7 empty] | － | [18 empty] | 項 目 |  |  | 示 方 書 等 の 規 定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 | 判 定
|  |  | 軟 弱 地 盤 の 総 数 | [7 empty] | － | [26 empty] | 計算書
|  |  | 盛 土 高 | [7 empty] | － | (m) | [17 empty] | 舗装後3年間の 許容残留沈下量 | 1．橋梁・高架等の 接続部 |  | △ S= 10 ～ 30 ㎝ |  |  |  | 1 ． 2 | 0
|  |  | 盛 土 幅 員 | [7 empty] | － |  |  |  |  | 1 : n
| ① 地 盤 条 件 | [29 empty] | 2．その他の区間 |  | 許容残留沈下量は土かぶり深さ等を 考慮して定める |  |  |  | △S= ㎝
[18 empty] | n= 1: | [10 empty] | (m)
| ① - 1 自 然 地 盤 の 土 質 定 数 | [28 empty] | 基礎地盤の破壊に 対する安全率 | 常 時 |  | Fs = 1.2 以上 |  |  |  | Fs = | 0
| 項 目 |  |  |  | 第 1 層 |  | 第 2 層 | 第 3 層 |  | 第 4 層 | 判 定 | [19 empty] | 地 震 時 |  | Fs = 1.0 以上 |  |  |  | Fs =
[11 empty] | 計算書 |  | 路 体 部 |  |  | γE= kN/ｍ3 | [5 empty] | 敷 砂 部 |  | γE= kN/ｍ3
| 土 質 名 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | C U= kN/ｍ2 | [7 empty] | C d= kN/ｍ2 | [5 empty] | 液 状 化 の 判 定 | 液状化抵抗率 FL |  | FL ≦ 1.0 （液状化あり） |  |  |  | 1 ． 2 | 0
| 層 厚 （m） |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | φU= ° | [7 empty] | φd= °
| Ｎ 値 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 盛土の条件 | [16 empty] | FL ＞ 1.0 （液状化なし） |  |  |  | FL=
| 自然含水比 Wn（%） |  |  |  | Wn = |  | Wn = | Wn = |  | Wn = | 0
| 間げき比 eo |  |  |  | eo = |  | eo = | eo = |  | eo = | 0 | [18 empty] | ③ 荷 重 条 件
| 比 重 Gs |  |  |  | Gs = |  | Gs = | Gs = |  | Gs = | 0
| 湿潤単位体積重量 γt'（kN/m3） |  |  |  | γt = |  | γt = | γt = |  | γt = | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 項 目 |  |  | 示 方 書 等 の 規 定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 | 判 定
| 土の水中単位体積重量 γt'（kN/m3） |  |  |  | γt '= |  | γt '= | γt '= |  | γt '= | 0 | [26 empty] | 計算書
| 液性限界 WL（%） |  |  |  | WL = |  | WL = | WL = |  | WL = | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 盛 土 層 厚 HE( m ） |  |  | － |  |  |  | HE= | 0
| 塑性限界 Wp（%） |  |  |  | Wp = |  | Wp = | Wp = |  | Wp = | 0 | [18 empty] | 交 通 荷 重 WL( kN/m ） |  |  | － |  |  |  | WL= | 0
| 一軸圧縮強さ ｑu（N/mm2） |  |  |  | ｑu = |  | ｑu = | ｑu = |  | ｑu = | 0 | [18 empty] | 考慮する上載圧 △P（kN/ｍ2） |  |  | － |  |  |  | △P= | 0
| 変形係数 E50（N/mm2） |  |  |  | E50 = |  | E50 = | E50 = |  | E50 = | 0 | [18 empty] | 地 震 力 （kN/ｍ2） |  |  | － |  |  |  | 0 | 0
| 圧密降伏応力 pc（N/mm2） |  |  |  | pc = |  | pc = | pc = |  | pc = | 0 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 6 |  | 8 | 10 | 12 |  | 14 | 16 | 18 |  |  | ④ 沈 下 お よ び 基 礎 地 盤 破 壊 の 安 定 検 討
| 強度増加率 m |  |  |  | m = |  | m = | m = |  | m = | 0
| ① - 2 盛 土 お よ び 敷 砂 の 土 質 定 数 | [28 empty] | 項 目 |  |  | 示 方 書 等 の 規 定 |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 | 判 定
[12 empty] | ⑤ 盛 土 の 沈 下 お よ び 安 定 計 算 結 果 | [25 empty] | 計算書
| 項 目 |  |  |  |  | 示 方 書 等 の 規 定 |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定 | [18 empty] | 限界支持力 qd（kN/ｍ2） |  |  | 0 |  |  |  | qd= | 0
[11 empty] | 計算書 | 項 目 | [8 empty] | 示 方 書 等 の 規 定 |  |  |  |  | 業 務 で の 採 用 値 |  | 判 定
| 盛 土 部 | 単位体積重量 γE（kN/m3） |  | 1．礫質土、礫 |  | 20 |  |  | 1 ． 2 ． 3 |  | 0 | [16 empty] | 計算書 |  | 限界盛土高 HEC( m ） |  |  | 0 |  |  |  | HEC= | 0
|  |  |  | 2．砂質土、砂 |  | 19 | [5 empty] | 盛土中央部の沈下 |  | 即 時 沈 下 Si（㎝） | [6 empty] | － |  |  |  |  | Si = ㎝ |  | 0
|  |  |  | 3．粘性土、シルト |  | 18 |  |  | γE= |  |  |  |  | 圧 密 沈 下 Sc（㎝） | [6 empty] | － |  |  |  |  | Sc = ㎝ |  | 0 |  | 土かぶり圧 Po（kN/ｍ2） |  |  | 0 |  |  |  | Po= | 0
|  | 粘 着 力 CU（kN/m2） |  | 1．一軸圧縮試験 |  | － |  |  | 1 ． 2 ． 3 |  | 0 |  |  | 全 沈 下 S（㎝） | [6 empty] | － |  |  |  |  | S = ㎝ |  | 0
|  |  |  | 2．三軸圧縮試験 |  | － | [7 empty] | 90% 沈 下 時 間 （日） | [6 empty] | － |  |  |  |  | 日 |  | 0 |  | 盛土内のすべり 安 全 率 Fs |  | 常 時 | Fs = 1.2 |  |  |  | Fs = | 0
|  |  |  | 3．N値からの推定値 |  | － |  |  | CU = |  |  |  |  | 残留沈下 △S（㎝） | [6 empty] | 1．橋梁・高架接続部 10～30㎝ |  |  |  |  | 1 ． 2 |  | 0
|  |  |  | （粘性土） | [16 empty] | 2．そ の 他 － |  |  |  |  | △S= ㎝ | [5 empty] | 地 震 時 | Fs = 1.0 |  |  |  | Fs = | 0
|  | せん断抵抗角 φU（度） |  | 1．礫質土 |  | 35 |  |  | 1 ． 2 ． 3 ．4 |  | 0 | 安定 |  | 安 全 率 Fs |  |  | 常 時 |  |  |  | Fs = 1.2 |  |  |  |  | Fs = |  | 0
|  |  |  | 2．砂質土 |  | 30 | [10 empty] | 地 震 時 |  |  |  | Fs = 1.0 |  |  |  |  | Fs = |  | 0 |  | 各土層の中央の深さ の土が盛土によって 受ける増加応力度 △P（KN/ｍ2） |  | 第 1 層 | － |  |  |  | △P = | 0
|  |  |  | 3．粘性土 |  | 25 |  |  | φU = |  |  | ⑥ 軟 弱 地 盤 対 策 工 の 選 定
|  |  |  | 4．N値からの推定値 |  | φ=15+√15N≦45 | [25 empty] | 第 2 層 | － |  |  |  | △P = | 0
|  |  |  | （砂質土） | [7 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 対 策 工 の 選 定 要 旨 | [10 empty] | 判 定
| 敷 砂 部 | 単位体積重量 γE（kN/m3） |  |  |  | 20 |  |  | γE = |  | 0 | [16 empty] | 計算書 |  |  |  | 第 3 層 | － |  |  |  | △P = | 0
[12 empty] | 対 策 工 の 目 的 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | 粘 着 力 Cd（kN/ｍ2） |  |  |  | － |  |  | Cd = |  | 0 | [20 empty] | 第 4 層 | － |  |  |  | △P = | 0
[12 empty] | 考慮すべき条件 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
|  | せん断抵抗角 φd（度） |  |  |  | 30 |  |  | φd = |  | 0 | [18 empty] | 基礎地盤破壊の安定 検討に用いる断面力 |  | 滑動モーメント | － |  |  |  | Mo = | 0
[12 empty] | 他案との比較検討 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 抵抗モーメント | － |  |  |  | Mr = | 0
① - 3 盛 土 速 度
[12 empty] | 選 定 根 拠 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 凡 例
| 盛 土 速 度 （㎝/day） |  |  | 1．厚い粘土質地盤 |  | 3 |  |  | 1 ． 2 ． 3 ㎝/day |  | 0 | [20 empty] | 与 条 件 |  | 判定の評価
|  |  |  | 2．普通の粘土質地盤 |  | 5 | [5 empty] | 選定した対策工法 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 入 力 値 |  |  | ○ | ：適切
|  |  |  | 3．薄い粘土質地盤 |  | 10 | [25 empty] | 設 計 諸 量 |  |  | △ | ：要検討
[32 empty] | 設 計 照 査 値 |  |  | × | ：不適切
路 体
サンドマット
放 置 期 間
盛 土 工 程
(月)
盛土高(m）
盛土期間